## Заявочный ремонт
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
С.Н. Деев
" " 2022г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на услуги по ремонту, монтажу, перемонтажу внутридомового газопровода и бытового газового оборудования общественных зданий непроизводственного назначения, административных и жилых зданий по заявкам потребителей с 01.01.2023
Приморский край
№ п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Состав и разряд исполни-телей | Нормы времени, чел. час. | Цена, руб |  | Состав работ
[6 empty] | для населения (с НДС) | для производственных потребителей (без НДС)
1. Ремонт по заявкам
1 | ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХХ-2013 п.6.2.3.1 | Вызов слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования | вызов | слесарь 3р. | 0.4 | 349.863 | 331.3097 | Принять заявку на выполнение работ. Оформить заявку на бланке, сделать запись в журнале, указать неисправность. Направить слесаря для обследования газового оборудования.
2 | 10.2.1. | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты. | плита | слесарь 3р | 1.55 | 1305.1686 | 1235.9551 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить старую плиту. Проверить комплектность новой плиты. Установить и присоединить новую плиту. Продуть газопровод газом. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
3 | 10.2.2. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | плита | слесарь 3р | 0.72 | 606.2719 | 574.1211 | Перекрыть кран на опуске перед прибором, произвести демонтаж газовой плиты, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить наряд на отключение прибора.
4 | 10.2.6. | Замена верхней горелки плиты | горелка | слесарь 3р | 0.29 | 244.1928 | 231.2432 | Перекрыть кран заменяемой горелки. Снять стол плиты (при необходимости). Снять старую и поставить новую горелку. Произвести пуск газа. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
5 | 10.2.7. | Замена горелки духового шкафа | горелка | слесарь 3р | 0.36 | 303.1359 | 287.0605 | Перекрыть кран горелки духового шкафа. Открыть дверку духового шкафа и снять боковые и нижний щитки шкафа. Снять старую и установить новую горелку. Установить щитки. Включить горелку. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
6 | 10.2.8. | Замена сопла горелки | сопло | слесарь 3р | 0.15 | 126.3066 | 119.6086 | Перекрыть кран заменяемой горелки. Снять горелки и стол плиты. Заменить сопло. Проверить герметичность в месте установки нового стола. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
7 | 10.2.8. | Увеличение сопла на газовой плите при переводе внутридомового газового оборудования со сжиженного газа на природный. | квартира | слесарь 3р | 0.67 | 564.1697 | 534.2516 | Оповестить жильцов об отключении объекта на период перевода. Перекрыть кран в подъезде на вводе. Сменить сопло (форсунки) стола плиты или рассверлить их на месте. Сопло духового шкафа вывернуть, заменить или произвести рассверловку в условиях мастерской, установить сопло на место в духовой шкаф. Присоединить манометр и насос, произвести контрольную опрессовку воздухом газопровода до кранов перед горелками газовых приборов. Снять манометр и насос, перекрыть краны на плите, соединить внутридомовой газопровод с краном на вводе. Проверить плотность соединений. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Отрегулировать горение горелок и настроить газовые приборы. Проинструктировать абонента и сделать запись в журнале.
8 | 10.2.9. | Замена смесителя горелки | смеситель | слесарь 3р | 0.2 | 168.4089 | 159.4781 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить подводящий газопровод горелок плиты. Снять старый и установить новый смеситель. Подсоединить подводящий газопровод горелок плиты. Проверить герметичность подводящего газопровода горелок плиты с помощью мыльной эмульсии. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
9 | 10.2.10. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | слесарь 3р | 0.25 | 210.5111 | 199.3476 | Перекрыть кран на опаске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить старую и установить новую газоподводящую трубку. Проверить герметичность соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
10 | 10.2.11. | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | слесарь 3р | 0.15 | 126.3066 | 119.6086 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящую трубку, заменить прокладку, присоединить газоподводящую трубку. Проверить герметичность соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
11 | 10.2.21. | Замена терморегулятора духового шкафа | операция | слесарь 3р | 0.9 | 757.8398 | 717.6514 | Разобрать дверку духового шкафа. Снять старый и установить новый указатель температуры. Собрать дверку духового шкафа. Зажечь горелку духового шкафа, проверить работоспособность указателя температуры. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
12 | 10.2.22. | Замена крана плиты | кран | слесарь 3р | 0.82 | 690.4763 | 653.8601 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. Снять старый и поставить новый кран. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить герметичность соединений. Проверить плавность и легкость вращения крана и надежность фиксирования его в положении "закрыто". Пустить газ, проверить горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
13 | 10.2.23. | Замена штока крана плиты | деталь | слесарь 3р | 0.25 | 210.5111 | 199.3476 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. Разобрать кран, заменить шток, собрать кран. Проверить герметичность крана .Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить плавность и легкость вращения крана и надежность фиксирования его в положении "закрыто". Пустить газ, проверить горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
14 | 10.2.24. | Замена пружины штока краны плиты | деталь | слесарь 3р | 0.17 | 143.1475 | 135.5564 | То же, с заменой пружины штока крана плиты.
15 | 10.2.32. | Замена терморегулятора плиты | деталь | слесарь 3р | 0.7 | 589.431 | 558.1733 | Разобрать дверку духового шкафа. Снять старый и установить новый указатель температуры. Собрать дверку духового шкафа, проверить работоспособность указателя температуры. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.(то же п.10.2.21.)
16 | 10.2.34. | Установка гибкого шланга | шланг | слесарь 3р | 0.5 | 421.0221 | 398.6952 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту. Подсоединить гибкий шланг к плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
17 | МНВ | Замена жесткой подводки на гибкий шланг к плите | шланг | слесарь 3р | 1 | 842.0443 | 797.3904 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту. Отсоединить жесткую подводку. Подсоединить гибкий шланг к плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
18 | 10.2.37. | Прочистка , калибровка сопла горелки плиты | сопло | слесарь 3р | 0.3 | 252.6133 | 239.2171 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты, прочистить сопло, проверить калибровку сопла, и при необходимости откалибровать . Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, визуально убедиться в правильности процесса горения. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
19 | 10.2.38. | Настройка терморегулятора | операция | слесарь 3р | 0.33 | 277.8746 | 263.1388 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отрегулировать сильфон (ослабить или подтянуть контргайку) Пустить газ, проверить герметичность резьбовых соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Проверить работу указателя температуры. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
20 | 10.2.39. | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | слесарь 3р | 0.67 | 564.1697 | 534.2516 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отвернуть термопары верхней и нижней горелки плиты. Разобрать ЭМК. Зачистить контакты ЭМК и термопар. Затянуть ЭМК и прикрутить две термопары Проверить герметичность соединений путем обмыливания. Пустить газ, проверить исправность работы ЭМК. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
21 | 10.2.40. | Чистка форсунки | форсунка | слесарь 3р | 0.17 | 143.1475 | 135.5564 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять форсунку, прочистить и установить на место. Установить горелки и стол плиты . Пустить газ, проверить горение. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
22 | 10.2.41. | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | слесарь 3р | 0.5 | 421.0221 | 398.6952 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящие трубки, прочистить их и установить на место. Проверить герметичность соединений Установить стол и горелки плиты . Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
23 | 10.2.42. | Чистка горелки духового шкафа | горелка | слесарь 3р | 0.67 | 564.1697 | 534.2516 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку духового шкафа , очистить ее и установить на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
24 | 10.2.43. | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | слесарь 3р | 0.3 | 252.6133 | 239.2171 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Прочистить регулятор подачи воздуха. Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
25 | 10.2.46. | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | слесарь 3р | 0.67 | 564.1697 | 534.2516 | Установить жидкий "U"- образный манометр после регулятора на баллоне и определить неисправность. Закрыть вентиль на баллоне. Отсоединить регулятор давления от баллона. Снять крышку корпуса регулятора и отсоединить неисправную деталь. Поставить новую деталь (мембрану, прокладку и пр.). Установить крышку корпуса регулятора. Подсоединить регулятор к баллону. Проверить герметичность соединений и настроить регулятор по жидкостному манометру. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
26 | 10.2.47. | Замена регулятора давления | регулятор | слесарь 3р | 0.25 | 210.5111 | 199.3476 | Закрыть вентиль на баллоне. Снять старый и установить новый регулятор давления. Проверить герметичность соединений и работу регулятора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
27 | 10.2.48. | Замена мембраны регулятора | мембрана | слесарь 3р | 0.5 | 421.0221 | 398.6952 | Снять крышку корпуса регулятора давления. Снять старую и поставить новую мембрану. Установить крышку корпуса регулятора. Проверить герметичность соединений и настроить регулятор по жидкостному манометру. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
28 | 10.2.49. | Замена шланга и прокладки регулятора | шланг | слесарь 3р | 0.6 | 505.2266 | 478.4342 | Закрыть вентиль на баллоне., отвернуть зажимы (хомуты) на шланге. Снять старый и поставить новый шланг с зажимами. Завернуть зажимы. Заменить прокладку в накидной гайке шланга. Открыть вентиль на баллоне и продуть газопровод. Проверить герметичность соединений и работу регулятора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
29 | 10.2.50. | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК И др. | прокладка | слесарь 3р | 0.3 | 252.6133 | 239.2171 | Снять крышку корпуса регулятора давления. Разобрать узел клапана. Заменить прокладку, собрать узел клапана. Установить крышку корпуса регулятора давления на место. Проверить герметичность соединений и настроить регулятор по жидкостному манометру. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
1.2. Водонагреватель проточный
30 | 2.4.2. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя | водонагреватель | слесарь 4р., 5р | 5 | 4777.6513 | 4524.291 | Проверить на соответствие проекту готовность помещения к монтажу проточного водонагревателя. Проверить его комплектность. Произвести разметку места установки водонагревателя. Смонтировать средства крепления и установить водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу, водопроводу и дымоходу. Проверить герметичность всех соединений. Проверить тягу. Произвести розжиг горелки, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Оформить наряд на выполненные работы.
31 | 2.4.4. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емк. водонагревателя типа АОГО | котел | слесарь 4р., 5р | 6 | 5733.1815 | 5429.1492 | Проверить на соответствие проекту готовность помещения к монтажу проточного водонагревателя. Проверить его комплектность. Произвести разметку места установки водонагревателя. Установить водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу, системе отопления, водопроводу и дымоходу. Произвести врезку опуска на газопроводе. Проверить герметичность всех соединений. Проверить тягу. Произвести розжиг горелки, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Оформить наряд на выполненные работы.
32 | 10.2.52. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы | водонагреватель | слесарь 4р | 3 | 2721.8129 | 2577.4743 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить водонагреватель от газопровода и водопровода, тягопрерыватель от дымохода. Снять водонагреватель с крюков. Установить новый водонагреватель. Подсоединить новый водонагреватель к газопроводу и водопроводу, тягопрерыватель к дымоходу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность всех соединений. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
33 | 10.2.53. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | водонагреватель | слесарь 4р | 1.2 | 1088.7252 | 1030.9897 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить водонагреватель , установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Произвести демонтаж дымоотводящей трубы. Оформить наряд на отключение прибора. Сделать запись в журнале.
34 | 10.2.54. | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | слесарь 4р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить старую и присоединить новую горелку. Установить переднюю крышку. Пустить газ. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность всех соединений. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
35 | 10.2.55. | Замена блока - крана КНИ - 56 | блок-кран | слесарь 4р | 2 | 1814.5419 | 1718.3162 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя и газовую горелку. Отсоединить старый и подсоединить новый блок-кран. Установить газовую горелку и переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность всех соединений. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
36 | 10.2.58. | Замена блока - крана ВПГ | блок-кран | слесарь 4р | 1.11 | 1007.0708 | 953.6655 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя и газовую горелку. Отсоединить старый и подсоединить новый блок-кран. Установить газовую горелку и переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность всех соединений. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
37 | 10.2.61. | Замена газовой части блока-крана КГИ-56 | деталь | слесарь 4р | 0.32 | 290.3267 | 274.9306 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя и газовую горелку. Отсоединить старую и подсоединить новую газовую часть блок-крана. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность всех соединений, поставить крышку. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
38 | 10.2.67. | Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | слесарь 4р | 0.33 | 299.3994 | 283.5222 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить подводящие трубки от радиатора и подводящие трубки холодной и горячей воды. Заменить водяной регулятор. Присоединить подводящие трубки радиатора, холодной и горячей воды. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
39 | 10.2.68. | Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | слесарь 4р | 1 | 907.271 | 859.1581 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать горелку и газовый узел. Отсоединить подводящие трубки от радиатора и подводящие трубки холодной и горячей воды. Снять водяной регулятор. Установить новый водяной регулятор, в него установить газовый узел. Присоединить подводящие трубки радиатора, холодной и горячей воды. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
40 | 10.2.68. | Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | слесарь 4р | 1 | 907.271 | 859.1581 | То же
41 | 10.2.70. | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | слесарь 4р | 1 | 907.271 | 859.1581 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить калорифер, снять основную горелку. Снять газовую часть блока. Заменить сальниковую набивку. Установить горелку и газовый блок, собрать водонагреватель. Пустить газ, зажечь основную горелку, проверить тягу на работающем приборе. Проверить герметичность резьбовых соединений путем обмыливания. Отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
42 | 10.2.72. | Замена штока водяной части блок-крана | шток | слесарь 4р | 1.08 | 979.8526 | 927.8908 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть блок-крана. . Снять крышку водяной части блок-крана. Установить крышку водяной части блок-крана. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
43 | 10.2.74. | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | слесарь 4р | 0.75 | 680.4532 | 644.3686 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть блок-крана. Снять крышку водяной части блок-крана. Снять старую и поставить новую мембрану. Установить крышку водяной части блок-крана. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
44 | 10.2.78. | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | слесарь 4р | 0.7 | 635.0897 | 601.4107 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и газовую часть блок-крана. Снять старую и установить новую крышку водяной части блок-крана. Подсоединить газовую часть блок-крана и горелку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
45 | 10.2.87. | Замена теплообменника КГИ-56 | теплообменник | слесарь 4р | 1.2 | 1088.7252 | 1030.9897 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку. Отсоединить трубки горячей и холодной воды от калорифера. Снять старый и поставить новый теплообменник. Подсоединить горелку и водяные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора .Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
46 | 10.2.88. | Снятие теплообменникаКГИ - 56 | теплообменник | слесарь 4р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и водяные трубки. Снять старый теплообменник. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
47 | 10.2.89. | Установка теплообменника КГИ-56 | теплообменник | слесарь 4р | 0.7 | 635.0897 | 601.4107 | Снять переднюю крышку водонагревателя. Поставить новый теплообменник. Подсоединить горелку и водяные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
48 | 10.2.90. | Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | слесарь 4р | 1 | 907.271 | 859.1581 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку. Отсоединить трубки горячей и холодной воды от калорифера. Снять старый и поставить новый теплообменник. Подсоединить горелку и водяные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора .Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
49 | 10.2.91. | Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | слесарь 4р | 0.4 | 362.9084 | 343.6632 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и водяные трубки. Снять старый теплообменник. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
50 | 10.2.92. | Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | слесарь 4р | 0.6 | 544.3626 | 515.4949 | Снять переднюю крышку водонагревателя. Поставить новый теплообменник. Подсоединить горелку и водяные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю крышку. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
51 | 10.2.96. | Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | слесарь 4р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять старые трубки радиатора и установить новые. Проверить герметичность путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Сделать запись в журнале.
52 | 10.2.100. | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | слесарь 4р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Перекрыть вентиль на водопроводе. Разобрать водорегулятор, заменить прокладку, собрать водорегулятор. Открыть вентиль на водопроводе. Проверить работоспособность водорегулятора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
53 | 10.2.101. | Замена прокладки к газоподводящей трубки | прокладка | слесарь 4р | 0.33 | 299.3994 | 283.5222 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить газоподводящую трубку, заменить прокладку. Подсоединить газоподводящую трубку. Поставить переднюю крышку. Проверить герметичность путем обмыливания. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
54 | 10.2.108. | Прочистка запальника | запальник | слесарь 4р | 0.32 | 290.3267 | 274.9306 | Перекрыть кран запальника, снять трубку запальника, прочистить сопло, установить трубку запальника. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
55 | 10.2.114. | Чистка горелки | горелка | слесарь 4р | 0.8 | 725.8168 | 687.3265 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать горелку, термопару и запальник. Очистить горелку, установить горелку, термопару и запальник. Проверить на герметичность места возможных утечек путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
56 | 10.2.124. | Смазка пробки блок-крана | операция | слесарь 4р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять старые трубки радиатора и установить новые. Проверить герметичность путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Сделать запись в журнале.
57 | 10.2.127. | Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | слесарь 4р | 0.42 | 381.0538 | 360.8464 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Устранить течь воды путем замены паронитовой прокладки или подмоткой в резьбовые соединения. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу прибора .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
58 | 10.2.129. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | слесарь 4р | 2 | 1814.5419 | 1718.3162 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить радиатор, очистить от сажи и промыть. Подсоединить радиатор. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, проверить работу прибора .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
1.3. Водонагреватель емкостной, отопительный котел, отопительная газовая печь
59 | 10.2.136. | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | слесарь 4р | 4.2 | 3810.538 | 3608.464 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Слить воду из системы отопления. Отсоединить старый водонагреватель(котел) от газопровода и водопровода, и газоотводящей трубы.. Подсоединить новый водонагреватель (котел) к газопроводу, водопровода и газоотводящей трубе. Проверить герметичность всех соединений. Залить воду, отрегулировать работу водонагревателя (котла) Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
60 | 10.2.137 | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | слесарь 4р | 1.08 | 979.8526 | 927.8908 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Слить воду из системы отопления. Отсоединить котел от газопровода, водопровода, и газоотводящей трубы, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Произвести демонтаж дымоотводящей трубы. Оформить наряд на отключение прибора. Сделать запись в журнале.
61 | 10.2.138 | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки. | горелка | слесарь 4р | 0.96 | 870.9801 | 824.7918 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Демонтировать горелку. Установить заглушку. Проверить на герметичность кран и заглушку. Сделать запись в журнале.
62 | 10.2.139 | Замена горелки отопительного котла. | горелка | слесарь 4р | 2.8 | 2540.3587 | 2405.6427 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять старую и установить новую горелку. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу горелки, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
63 | 10.2.142 | Замена крана горелки АВГ-80, АОГВ-4, АОГВ-20. | кран | слесарь 4р | 0.77 | 698.5986 | 661.5517 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и установить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
64 | 10.2.143 | Замена крана горелки АВГ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. | кран | слесарь 4р | 1.04 | 943.5618 | 893.5244 | То же
65 | 10.2.146 | Замена термопары АГВ, (АОГВ) . | термопара | слесарь 4р | 0.34 | 308.4721 | 292.1138 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать резьбовое соединение. Снять старую и установить новую термопару.. Собрать резьбовое соединение. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
66 | 10.2.147 | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО- МЧ. | термопара | слесарь 4р | 0.64 | 580.6534 | 549.8612 | То же
67 | 10.2.148 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки. | термопара | слесарь 4р | 0.78 | 707.6713 | 670.1433 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить старую и установить новую термопару.. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
68 | 10.2.149 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ). | запальник | слесарь 4р | 0.6 | 544.3626 | 515.4949 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить старый и подсоединить новый запальник.. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
69 | 10.2.150 | Замена запальника печной горелки . | запальник | слесарь 4р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Перекрыть кран на опуске перед печью. Снять горелку. .Снять старый запальник с горелки и установить новый . Установить горелку в отопительную печь. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу горелки, отрегулировать горение газа.. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
70 | 10.2.152 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморегулятор | слесарь 4р | 2.5 | 2555.9781 | 2420.4338 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Слить воду из водонагревателя. Снять старый и установить новый терморегулятор или термобаллон. Наполнить прибор водой. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
71 | 10.2.153 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | слесарь 4р | 1.04 | 1063.2869 | 1006.9005 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить термопару и трубку запальника.. Снять старый и установить новый электромагнитный клапан. Присоединить термопару и трубку занальника. Пустить газ, проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
72 | 10.2.154 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО- МЧ | ЭМК | слесарь 4р | 1.18 | 1206.4217 | 1142.4448 | То же
73 | 10.2.155 | Замена ЭМК печной горелки | ЭМК | слесарь 4р | 1.02 | 1042.8391 | 987.537 | То же
74 | 10.2.158 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | слесарь 4р | 1.44 | 1472.2434 | 1394.1699 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать клапан. Снять старую и поставить новую мембрану. Собрать клапан. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
75 | 10.2.159 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | слесарь 4р | 0.66 | 674.7782 | 638.9945 | То же
76 | 10.2.160 | Замена тройника ЭМК | тройник | слесарь 4р | 0.32 | 327.1652 | 309.8155 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить старый, и установить новый тройник.. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
77 | 10.2.163 | Замена сопла основной горелки. | сопло | слесарь 4р | 0.65 | 589.7261 | 558.4528 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку, заменить сопло, установить горелку Проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
78 | 10.2.164 | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | слесарь 4р | 0.33 | 299.3994 | 283.5222 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять запальное устройство, заменить старую трубку газопровода запального устройства на новую. Собрать и поставить запальное устройство на место. Проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
79 | 10.2.165 | Замена блока автоматики. | блок | слесарь 4р | 1.33 | 1206.6704 | 1142.6803 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять старый и установить новый блок автоматики. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
80 | 10.2.166 | Замена сильфона блока автоматики. | сильфон | слесарь 4р | 1.42 | 1288.3248 | 1220.0045 | Перекрыть кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Слить воду из котла. Снять крышку узла термобаллона. Отсоединить старый и подсоединить новый сильфон. Установить крышку узла. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
81 | 10.2.172 | Замена прокладки на запальнике. | прокладка | слесарь 4р | 1.3 | 1179.4522 | 1116.9055 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку. Снять запальник, заменить прокладку на запальнике. Собрать и установить горелку. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу горелки, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
82 | 10.2.174 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле. | операция | слесарь 4р | 1.5 | 1360.9064 | 1288.7372 | Включить котел, настроить терморегулятор относительно термометра. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
83 | 10.2.178 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги. | операция | слесарь 4р | 1.03 | 934.4891 | 884.9328 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять дымовыводящую трубу и колпак тягопрерывателя. Снять горелку и удлинитель тяги. Прочистить от сажи отверстия горелки и удлинитель тяги Установить горелку, удлинитель тяги и колпак тягопрерывателя. Установить дымоотводящую трубу. Проверить наличие тяги. Пустить газ. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
84 | 10.2.179 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | слесарь 4р | 0.3 | 272.1813 | 257.7474 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Снять горелку. Прочистить сопло горелки и при необходимости откалибровать. Установить горелку. Пустить газ, включить прибор и при необходимости отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
85 | 10.2.180 | Устранение засора в подводке к запальнику. | операция | слесарь 4р | 0.64 | 580.6534 | 549.8612 | Перекрыть кран на основную горелку и кран на опуске. Открыть дверку топки котла, отсоединить газовую подводку от сопла запальника и тройника электромагнитного клапана. Вывернуть сопло запальника, прочистить его, продуть газовую подводку к запальнику, прочистить отверстие головки запальника. Поставить на место сопло запальника, заменить паронатовые прокладки в накидных гайках газовой подводки, присоединить газовую подводку. Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах и в топке котла перед розжигом горелки. Пустить газ. Зажечь запальную горелку, отрегулировать горение газа на основной горелке. Проверить герметичность резьбовых соединений. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
86 | 10.2.181 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки. | операция | слесарь 4р | 0.21 | 190.5269 | 180.4232 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать автоматику, зачистить контакты ЭМК. Собрать автоматику и установить в прибор. Проверить места возможных утечек газа путем обмыливания. Пустить газ, включить прибор в работу, проверить исправность работы автоматики и при необходимости настроить её .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
87 | 10.2.182 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки. | операция | слесарь 4р | 0.6 | 544.3626 | 515.4949 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Разобрать автоматику. Произвести чистку контактов ЭМК с пайкой катушки в условиях специализированной мастерской ГРО. Собрать автоматику и установить в прибор. Проверить места возможных утечек газа путем обмыливания. Пустить газ, включить прибор в работу, проверить исправность работы автоматики и при необходимости настроить её .Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
88 | 10.2.185 | Чистка форсунки запальника. | операция | слесарь 4р | 0.35 | 317.5448 | 300.7053 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Демонтировать подводящую трубку запальника, запальник и форсунку. Прочистить форсунку. Осуществить сборку в обратной последовательности. Проверить места возможных утечек газа путем обмыливания. Пустить газ. Проверить работу прибора. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
89 | 10.2.189 | Очистка стабилизатора от сажи. | операция | слесарь 4р | 1.5 | 1360.9064 | 1288.7372 | Перекрыть кран на опуске перед котлом. Отключить котел и дать ему остыть. Снять стабилизатор тяги, очистить его от сажи, установить стабилизатор тяги. Пустить газ, включить котел, проверить наличие тяги. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
90 | 10.2.190 | Очистка от сажи отопительного котла. | операция | слесарь 4р | 2.5 | 2268.1774 | 2147.8953 | Снять дымовыводящий патрубок, удлинитель тяги и очистить сажу. Установить удлинитель тяги, дымовыводящую трубу, проверить наличие тяги. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
91 | 10.2.194 | Очистка рожков горелки от сажи. | операция | слесарь 4р | 1.5 | 1360.9064 | 1288.7372 | Перекрыть кран на опуске перед котлом. Демонтировать горелку. Отсоединить коллектор и произвести очистку рожков горелки от сажы. Собрать горелку в обратной последовательности и установить её. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, включить котел, отрегулировать процесс горения газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
92 | ПФС №269-э/8 п. 122 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | слесарь 5р | 1 | 907.271 | 859.1581 | Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу. Подсоединить к газовой разводке, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Подключить к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы согласно «Руководства по условиям эксплуатации котлов», проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
93 | ПФС №269-э/8 п. 123 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу. Подсоединить к газовой разводке, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором). Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
94 | ПФС №269-э/8 п. 128 | Замена обезвоздушивателей | шт. | слесарь 5р | 1 | 907.271 | 859.1581 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны отопления перед котлом. Снять переднюю панель, снять крышку огневой камеры. Произвести слив теплоносителя из котла и снятие обезвоздушивателей. Установить новые обезвоздушиватели. Открыть краны отопления перед котлом, проверить герметичность. Установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
95 | ПФС №269-э/8 п. 129 | Замена датчика температуры | шт. | слесарь 5р | 1 | 907.271 | 859.1581 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны системы горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла, снять крышку огневой камеры. Слить теплоноситель из котла, отсоединить провода от датчика температуры, снять датчик температуры. Установить новый датчик температуры, подсоединить провода к датчику температуры. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом, проверить герметичность. Установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Замерить сопротивление датчика температуры при работе котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
96 | ПФС №269-э/8 п. 133 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отвернуть штуцер термометра или манометра, снять термометр или манометр. Привернуть штуцер термометра или манометра. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
97 | ПФС №269-э/8 п. 135 | Демонтаж теплообменника котла | шт. | слесарь 5р | 1.75 | 1587.7242 | 1503.5267 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла и крышку огневой камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от датчиков температуры, снять датчики температуры горячего водоснабжения и отопления, снять обезвоздушиватель. Отвернуть накидные гайки или разъединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника, извлечь из корпуса котла теплообменник. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
98 | ПФС №269-э/8 п. 136 | Установка теплообменника котла | шт. | слесарь 5р | 1.85 | 1678.4513 | 1589.4425 | Установить в корпус котла теплообменник, завернуть накидные гайки или соединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника. Установить обезвоздушиватели, установить датчики температуры горячего водоснабжения и отопления. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом и проверить герметичность теплообменника и соединений. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличия тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
99 | ПФС №269-э/8 п. 145 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт. | слесарь 5р | 1.5 | 1360.9064 | 1288.7372 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, открыть крышку камеры сгорания. Отсоединить ионизационный провод и электрод розжига, прочистить горелку котла от загрязнений. Присоединить ионизационный провод и электрод розжига котла, установить и закрыть крышку камеры сгорания котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
100 | ПФС №269-э/8 п. 147 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт. | слесарь 5р | 0.7 | 635.0897 | 601.4107 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла, отсоединить накидную гайку трубки. Заменить прокладку, соединить накидную гайку. Открыть краны для заполнения системы водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
101 | ПФС №269-э/8 п. 157 | Замена трехходового клапана | шт. | слесарь 5р | 1.5 | 1360.9064 | 1288.7372 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить котел от электроэнергии. Закрыть кран на вход и выход воды (системы горячего водоснабжения и отопления). Слить воду из теплообменника через сбросной клапан, снять переднюю панель котла. Отсоединить поводящие водяные трубки к трехходовому клапану, снять трехходовой клапан. Установить новый трехходовой клапан, присоединить подводящие водяные трубки к трехходовому клапану. Открыть краны для заполнения систем горячего водоснабжения и отопления водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
102 | ПФС №269-э/8 п. 160 | Замена прокладки водяной части котла | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить котел от электроэнергии. Закрыть кран на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла, заменить прокладки водяной части котла. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления, заполнить водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
103 | ПФС №269-э/8 п. 162 | Регулировка давления газа в котле | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, вывернуть резьбовые заглушки наконечников газовой арматуры. Установить манометр на наконечники газовой арматуры. Открыть газовый кран на опуске, проверить герметичность соединений обмыливанием. Снять крышку газовой арматуры, винтом настройки минимума установить минимальное давление газа, согласно паспортных данных завода-изготовителя, контролируя давление манометром. Винтом настройки максимума установить максимальное давление газа согласно паспортных данных завода-изготовителя, контролируя давление манометром. Установить крышку газовой арматуры. Перекрыть кран на опуске, снять манометр. Завернуть резьбовые заглушки наконечников газовой арматуры. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
104 | ПФС №269-э/8 п. 173 | Замена насоса | шт. | слесарь 5р | 1.5 | 1360.9064 | 1288.7372 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю панель котла. Снять крышку с клеммной коробки циркуляционного насоса и отключить его от электропитания, вынуть предохранительный клапан, снять пружины на гибкие трубки, расширительный бак, реле давления, манометр. Привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на трубке заливки воды, снять крепежную пружину тройника. Закрепить крепежную пружину тройника, поставить переходники, привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на трубке заливки воды. Поставить гибкие трубки на насос и к расширительному баку, поставить реле давления воды и манометр, поставить предохранительный клапан на насос. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
105 | ПФС №269-э/8 п. 179 | Замена расширительного бака | шт. | слесарь 5р | 0.65 | 589.7261 | 558.4528 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Произвести закрытие кранов на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю панель котла. Отвинтить винты, снять верхнюю поперечину и гибкую трубку к расширительному баку. Отвинтить гайку, которая крепит расширительный бак к нижней поперечине, снять бак. Заменить бак на исправный. Прикрепить расширительный бак к нижней поперечине. Прикрепить верхнюю поперечину и гибкую трубку к расширительному баку котла. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
106 | ПФС №269-э/8 п. 189 | Чистка водяного фильтра | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла. Отсоединить водяной фильтр от котла, разобрать водяной фильтр, вынуть сетку и промыть. Собрать водяной фильтр, присоединить к котлу. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
107 | ПФС №269-э/8 п. 190 | Замена электрода розжига и ионизации | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Снять панель камеры сгорания, отсоединить питающие провода. Снять электрод розжига и ионизации, заменить на исправный электрод, присоединить питающие провода. Присоединить панель камеры сгорания к котлу. Проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
108 | ПФС №269-э/8 п. 193 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Подготовить кран (обратного клапана) к монтажу. Остановить котел и дождаться охлаждения воды системы отопления. Отключить котел от электросети. Слить воду из системы отопления. Демонтировать неисправный кран (обратный клапан). Смонтировать новый кран (обратный клапан). Заполнить систему отопления (или ГВС), проверить герметичность соединений. Включить котел, проверить работу и настройку параметров. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
109 | ПФС №269-э/8 п. 194 | Слив системы отопления | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Остановить котел и дождаться охлаждения воды системы отопления. Отключить котел от газовой сети и электросетей. Подключить шланг к сливному штуцеру системы отопления с закреплением хомутом. Слить воду из системы отопления в канализацию. Отключить шланг от сливного штуцера системы отопления. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
110 | ПФС №269-э/8 п. 195 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Подключить шланг к штуцеру заполнения и подпитки системы отопления с закреплением хомутом. Подключить шланг к насосу типа "Малыш" с закреплением хомутом. Заполнить систему отопления из ёмкости с водой при помощи насоса с постоянным контролем давления воды в системе. Произвести контроль давления азота в расширительном баке мембранного типа. Отключить шланг от сливного штуцера системы отопления. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
111 | ПФС №269-э/8 п. 196 | Заполнение воздухом расширительного бака | шт. | слесарь 5р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Перекрыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Заполнить насосом расширительный бак до 15 Бар. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Проинструктировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).
2. Монтаж, перемонтаж бытовых газовых приборов и оборудования
112 | МНВ (приказ от 17.03.2015 № 97) | Разработка эскиза монтажа газового оборудования с изменением расположения газопровода | объект | инженер | 2 | 2647.0133 | 2506.6414 | Принять заказ. Ознакомиться с существующей схемой прокладки газопровода с выездом на место. Выполнить обмерные чертежи. Составить эскиз. Согласовать эскиз с требованиями технических условий. Зарегистрировать его на выдачу заказчику. Копию эскиза передать в участок монтажа ВДГО.
113 | ПП Гипрониигаз 2001 г. п.1.4.2. | Разработка эскиза на монтаж , перемонтаж газового прибора, внутридомового газопровода на существующем газопроводе | объект | слесарь 2р | 0.78 | 622.9041 | 589.8713 | Принять заказ. Ознакомиться с техническими условиями и существующей схемой прокладки внутреннего газопровода жилого дома с выездом на место. Определить место установки плиты (счетчика) и выполнить обмерные чертежи. Составить эскиз на установку плиты (счетчика). Согласовать эскиз на соответствие выданным техническим условиям, зарегистрировать его, и выдать заказчику. Копию эскиза сдать в архив.
2.1.Монтаж, перемонтаж газовых плит
114 | МНВ (приказ от 16.02.2015 № 53) | Подключение газовой варочной поверхности и газового духового шкафа. | подключение | слесарь 4р | 3 | 2721.8129 | 2577.4743 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить старую плиту. Проверить комплектность новой варочной поверхности. Проверить комплектность нового духового шкафа. Заменить сопла на новой варочной поверхности. Заменить сопла на новом духовом шкафу. Установить уголок на варочную поверхность. Установить штуцер на плиту. Установить уголок на духовой шкаф. Установить штуцер на духовой шкаф. Установить штуцера в тройник. Установить резинотканевый рукав в тройник. Подключить тройник к крану опуска (или на счетчик). Установить и подключить варочную поверхность. Установить и подключить духовой шкаф. Продуть газопровод газом. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
115 | МНВ (приказ от 16.02.2015 № 53) | Подключение газовой варочной поверхности. | подключение | слесарь 4р | 1.55 | 1406.27 | 1331.6951 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить старую плиту. Проверить комплектность новой варочной поверхности. Заменить сопла на новой варочной поверхности. Установить уголок на варочную поверхность. Установить штуцер на варочную поверхность. Установить штуцера в тройник. Установить резинотканевый рукав в тройник. Подключить тройник к крану опуска (или на счетчик). Установить и подключить варочную поверхность. Продуть газопровод газом. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
116 | МНВ (приказ от 16.02.2015 № 53) | Подключение газового духового шкафа | подключение | слесарь 4р | 1.45 | 1315.5429 | 1245.7793 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Проверить комплектность нового духового шкафа. Заменить сопла на новом духовом шкафу. Установить уголок на духовой шкаф. Установить штуцер на духовой шкаф. Установить штуцера в тройник. Установить резинотканевый рукав в тройник. Подключить тройник к крану опуска (или на счетчик). Установить и подключить духовой шкаф. Продуть газопровод газом. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале
117 | ПП Гипрониигаз 2001 г. П.2.4.1. | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты (в том числе в домах индивидуальной застройки при централизованном газоснабжении) | плита | слесарь 4р | 2.9 | 2631.0858 | 2491.5585 | Проверить на соответствие проекту готовность помещения к монтажу газовой плиты. Проверить ее комплектность. Произвести разметку места установки плиты. Установить плиту. Подсоединить плиту к газопроводу, проверить герметичность всех соединений. Проверить тягу. Произвести розжиг горелок, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Оформить наряд на выполненные работы.(новое строительство: частные дома, коттеджи)
118 | ПП Гипрониигаз 2001 г. п.2.4.7. | Установка шарового крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15мм (при вводе жилья) | кран | слесарь 4р | 0.25 | 226.8177 | 214.7895 | Установить кран на внутренний газопровод. Проверить плавность хода крана и герметичность соединений. Оформить наряд на выполненные работы.
119 |  | При работе с приставной лестницы применять к п. 118 коэф.1,2
120 | МНВ | Повторное подключение газовой плиты. | плита | слесарь 4р | 1.15 | 968.3509 | 916.999 | Подсоединить плиту. Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу горелок плиты. Проинструктировать абонента. Оформить наряд на выполненные работы.
121 | МНВ | Отключение газового прибора с установкой заглушки, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | прибор | слесарь 4р | 2.87 | 2711.8797 | 2568.0679 | Отключить газоснабжения по стояку. Отключить газовый прибор. Установить заглушку со сваркой. Произвести повторный пуск газа (проверить состояние газопровода по стояку, произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха и пуск газа. Проверить герметичность соединений.) Сделать запись в журнале.
122 | МНВ | Отключение газового прибора с установкой заглушки, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | прибор | слесарь 4р | 3.67 | 3467.8043 | 3283.9056 | То же
123 | МНВ | Отключение газового прибора со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно. | прибор | слесарь 4р | 3.13 | 2957.5552 | 2800.7151 | Отключить газоснабжения по стояку. Отключить газовый прибор. Произвести демонтаж газопровода (газовая резка газопровода, демонтаж газопровода, газовая сварка стыка.) Произвести повторный пуск газа (проверить состояние газопровода по стояку, произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха и пуск газа. Проверить герметичность соединений.) Сделать запись в журнале.
124 | МНВ | Отключение газового прибора со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | прибор | слесарь 4р | 3.93 | 3713.4798 | 3516.5529 | То же
125 | МНВ | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно. | плита | слесарь 4р | 4.38 | 4138.6874 | 3919.2116 | Отключить газоснабжения по стояку. Отключить газовую плиту. Произвести демонтаж газопровода (газовая резка газопровода, демонтаж газопровода.) Монтаж газопровода, газовая сварка стыка. Монтаж газовой плиты. Произвести повторный пуск газа (проверить состояние газопровода по стояку, произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Проверить герметичность соединений по стояку.) Проверить тягу. Произвести розжик горелок, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
126 | МНВ | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более. | плита | слесарь 4р | 5.18 | 4894.6121 | 4635.0493 | То же
127 | МНВ | Установка диэлектрической вставки на газопроводе диаметром 15мм | вставка | слесарь 4р | 0.5 | 453.6355 | 429.5791 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Установка диэлектрической вставки в газопровод. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Сделать запись в журнале.
128 | МНВ (приказ от 09.07.2015 № 290) | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты, газового счетчика со сварочными работами до первичного пуска газа | перемонтаж | слесарь 4р | 2.9 | 2740.2269 | 2594.9118 | Отключить газовую плиту. Произвести демонтаж газопровода (газовая резка газопровода, демонтаж газопровода) Монтаж газопровода, газовая сварка стыка. Монтаж газового счетчика. Монтаж газовой плиты. Проверить состояние газопровода по стояку. Проверить воздухом герметичность соединений по стояку. Проинструктировать абонента. Составить акт выполненных работ.
129 | МНВ | Перемонтаж газовой плиты без сварочных работ, с составлением эскиза (с гибкой подводкой) | плита | слесарь 4р | 2.1 | 1768.293 | 1674.5199 | Снятие замеров и составление эскиза. Перекрыть кран на опуске перед прибором. Произвести демонтаж и монтаж газовой плиты. Открыть кран на опуске. Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Проверить тягу. Произвести розжиг горелок, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Оформить наряд на выполненные работы. Сделать запись в журнале.
2.2. Монтаж, перемонтаж газовых счетчиков
130 | МНВ от 15.05.2013г | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | установка | слесарь 4р | 1.01 | 916.3437 | 867.7497 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Выжечь остатки газа. Демонтировать перемычку. Подсоединить счетчик к газопроводу. Открыть кран на опуске. Пустить газ. Продуть газопровод. Проверить герметичность соединений. Поставить пломбу. Оформить наряд и схему на установку счетчика . Сделать запись в журнале. Провести инструктаж.
131 | МНВ от 15.03.2014. | Замена старого прибора учета газа на новый | счетчик | слесарь 4р | 1.44 | 1389.85 | 1315.655 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Выжечь остатки газа. Демонтировать старый счетчик. Установить штуцера в количестве двух штук. Установить крепежную площадку к новому счетчику. Просверлить одно отверстие в стене. Закрепить счетчик на месте установки. Подсоединить счетчик к подводкам (газопроводу). Открыть кран на опуске перед плитой. Продуть газопровод. Проверить герметичность соединений. Поставить пломбу. Оформить наряд и схему установки счетчика. Провести инструктаж.
132 | МНВ от 15.05.2013г | Демонтаж бытового счетчика газа с установкой перемычки . | счетчик | слесарь 4р | 0.715 | 648.6987 | 614.298 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Выжечь остатки газа. Произвести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Установить перемычку. Открыть кран на опуске. Пустить газ. Проверить герметичность соединений перемычки и крана на опуске. Оформить наряд на выполненные работы . Сделать запись в журнале.
133 | МНВ | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | счетчик | Слесарь ВДГО 4р. Электрогазосварщик | 5.28 | 4989.1027 | 4724.5291 | Отключить газоснабжения по стояку. Отключить газовую плиту. Произвести демонтаж газопровода (газовая резка газопровода, демонтаж газопровода.) Монтаж газопровода (газовая сварка стыка).Монтаж бытового газового счетчика. Монтаж газовой плиты. Произвести повторный пуск газа (проверить состояние газопровода по стояку, произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Проверить герметичность соединений по стояку. Проверить тягу. Произвести розжиг горелок, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента) Оформить наряд на выполненные работы. Сделать запись в журнале.
134 | МНВ | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | счетчик | Слесарь ВДГО 4р. Электрогазосварщик | 6.08 | 5745.0273 | 5440.3668 | То же
135 | МНВ | Монтаж газового счетчика, монтаж проточного водонагревателя и подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | объект | Слесарь ВДГО 4р. Электрогазосварщик | 6.83 | 6453.7067 | 6111.4647 | Отключить газоснабжения по стояку. Демонтировать газовую плиту. Демонтировать проточный водонагреватель. Произвести демонтаж газопровода (газовая резка газопровода, демонтаж газопровода.) Монтаж газопровода (газовая сварка стыка).Монтаж бытового газового счетчика. Монтаж газовой плиты. Монтаж проточного водонагревателя. Произвести повторный пуск газа (проверить состояние газопровода по стояку, произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха из газопровода. Проверить герметичность соединений по стояку. Проверить тягу. Произвести розжиг горелок, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента) Оформить наряд на выполненные работы. Сделать запись в журнале.
136 | МНВ | Монтаж газового счетчика, монтаж проточного водонагревателя и подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | объект | Слесарь ВДГО 4р. Электрогазосварщик | 7.63 | 7209.6313 | 6827.3024 | То же
137 | МНВ | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, без сварочных работ. | счетчик | слесарь 4р | 2.1193 | 1922.7975 | 1820.831 | Перекрыть кран на опуске. Выжечь газ. Демонтировать газовую плиту. Произвести демонтаж газопровода. Врезать подсоединительные концы на счетчик в газопровод. Подсоединить счетчик. Закрепить счетчик на месте установки. Произвести ревизию крана. Пустить газ, произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха. Проверить герметичность соединений .Проверить тягу. Произвести розжиг горелок, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Оформить наряд на выполненные работы. Сделать запись в журнале.
138 | МНВ | Замена б/у жесткой подводки на новый гибкий шланг на бытовой газовый счетчик | счетчик | слесарь 4р | 0.905 | 762.0501 | 721.6383 | Перекрыть кран на опуске перед плитой. Отсоединить б/у шланг жесткой подводки, подсоединить новый гибкий шланг к плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
139 | 2.4.7. | Установка термозапорного клапана при монтаже газового оборудования на новом внутреннем газопроводе при диаметре до 50мм. | клапан | слесарь 4р | 0.37 | 335.6903 | 317.8885 | Установка термозапорного клапана, соединение с внутренним газопроводом. Сборка резьбового соединения. Проверка герметичности соединений, регулировка клапана. Сделать запись в журнале.
140 | 10.2.207. | Замена термозапорного клапана на внутреннем газопроводе при диаметре газопровода до 50мм | клапан | слесарь 4р | 1.5 | 1263.0664 | 1196.0856 | Отключить газоснабжение, т.е. закрыть кран на вводе в жилое помещение, или кран на стояке. Произвести продувку газопровода воздухом. Отсоединить газовое оборудование, кран на опуске и термозапорный клапан от газопровода., установить новый термозапорный клапан, присоединить кран на опуске и газовое оборудование к газопроводу. Собрать резьбовое соединение. Произвести продувку и пуск газа, отрегулировать клапан. Проверить герметичность соединений. Сделать запись в журнале.
2.3. Газобаллонные установки
141 | МНВ | Перемонтаж газобаллонной установки (гибкий шланг) | ГБУ | слесарь 4р | 2.65 | 2231.4173 | 2113.0846 | Снятие замеров, составление эскиза. Демонтаж и монтаж газовой плиты, газопровода. Опрессовка газопровода. Проверить герметичность соединений. Оформление документов. Сделать запись в журнале.
142 | МНВ | Перемонтаж газобаллонной установки (газопровод стальной D 15мм) | ГБУ | слесарь 4р | 2.65 | 2231.4173 | 2113.0846 | Снятие замеров, составление эскиза. Демонтаж и монтаж газовой плиты, газопровода. Опрессовка газопровода. Проверить герметичность соединений. Оформление документов. Сделать запись в журнале.
3. Прочие работы
143 | 10.2.212 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | слесарь 4р | 0.5 | 421.0221 | 398.6952 | В соответствии с типовой инструкцией.
144 | 10.2.213 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | слесарь 4р | 0.33 | 277.8746 | 263.1388 | То же
145 | 10.2.214 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | объект | слесарь 4р | 0.25 | 210.5111 | 199.3476 | Проверить состояние газопроводов. Присоединить манометр и насос, произвести контрольную опрессовку газопроводов до кранов. Снять манометр и насос, перекрыть краны, соединить внутренний газопровод с краном на вводе. Проверить герметичность соединений. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха и пуск газа. Оформить наряд. Сделать запись в журнале.
146 | 10.2.215 | Повторный пуск газа (продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5) | стояк | слесарь 4р | 0.65 | 547.3288 | 518.3038 | Проверить состояние газопроводов. Присоединить манометр и насос, произвести контрольную опрессовку воздухом газопроводов до кранов. Снять манометр и насос, перекрыть краны, соединить внутренний газопровод с краном на вводе. Проверить герметичность соединений. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха и пуск газа. Сделать запись в журнале.
147 | 10.2.216 | То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 5 | стояк | слесарь 4р | 1.04 | 875.726 | 829.286
148 | 10.2.207 | Установка (замена) газового крана диаметром 15мм. | кран | слесарь 4р | 0.9 | 757.8398 | 717.6514 | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение (перекрыть кран на вводе) и выжечь газ. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Уведомить абонентов о пуске газа. Проверить герметичность соединений. Сделать запись в журнале.
149 | то же | То же , диаметром 20мм | кран | слесарь 4р | 0.9 | 757.8398 | 717.6514 | То же
150 | то же | То же , диаметром 25мм | кран | слесарь 4р | 0.9 | 757.8398 | 717.6514 | То же
(При работе с приставной лестницы к п.п. 148-150 прим. коэф 1,2)
| ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХХ-2013 п.6.2.4.13 | Притирка газового крана диаметром, мм | [5 empty] | Уведомить потребителей о приостановлении подачи газа. Приостановить подачу газа. Произвести продувку газопровода воздухом. Разобрать кран, произвести притирку крана. Собрать кран. Опрессовать газопровод. Уведомить потребителей о возобновлении подачи газа. Произвести продувку газом до полного вытеснения воздуха и возобновление подачи газа. Оформить соответствующую документацию
151 |  | до 15 включ. | кран | слесарь 4р | 1.46 | 1229.3846 | 1164.19
152 |  | св. 15 до 40 включ. |  | слесарь 4р | 1.69 | 1423.0548 | 1347.5898
153 |  | св. 40 |  | слесарь 4р | 1.85 | 1557.7819 | 1475.1722
| ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХХ-2013 п.6.2.4.14. | Смазка газового крана диаметром, мм | [5 empty] | То же, но вместо притирки произвести смазку
154 |  | до 15 включ. | кран | слесарь 4р | 0.17 | 443.1009 | 419.6048
155 |  | св. 15 до 40 включ. |  | слесарь 4р | 0.22 | 573.4228 | 543.0179
156 |  | св. 40 |  | слесарь 4р | 0.3 | 781.9421 | 740.479
157 | 10.2.208 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 15мм (со сварочными работами) | участок | слесарь 4р | 2.84 | 2590.9106 | 2453.5138 | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение (перекрыть кран на вводе)и выжечь газ. Вырезать участок газопровода. Приварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести опрессовку газопровода с обмыливанием новых газовых стыков. Произвести продувку и пуск газа. Сделать запись в журнале.
158 | 10.2.209 | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D 15мм (со сварочными работами) | участок | слесарь 4р | 0.86 | 784.5715 | 742.9655 | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение (перекрыть кран на вводе) и выжечь газ. Вырезать участок газопровода. Приварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести опрессовку газопровода с обмыливанием новых газовых стыков. Произвести продувку и пуск газа. Сделать запись в журнале.
159 | 10.2.208 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 20мм (со сварочными работами) | участок | слесарь 4р | 2.84 | 2590.9106 | 2453.5138 | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение (перекрыть кран на вводе)и выжечь газ. Вырезать участок газопровода. Приварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести опрессовку газопровода с обмыливанием новых газовых стыков. Произвести продувку и пуск газа. Сделать запись в журнале.
160 |  | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D20мм (со сварочными работами) | участок | слесарь 4р | 0.86 | 784.5715 | 742.9655 | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение (перекрыть кран на вводе) и выжечь газ. Вырезать участок газопровода. Приварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести опрессовку газопровода с обмыливанием новых газовых стыков. Произвести продувку и пуск газа. Сделать запись в журнале.
161 | 10.2.208 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 25мм (со сварочными работами) | участок | слесарь 4р | 2.84 | 2590.9106 | 2453.5138 | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение (перекрыть кран на вводе)и выжечь газ. Вырезать участок газопровода. Приварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести опрессовку газопровода с обмыливанием новых газовых стыков. Произвести продувку и пуск газа. Сделать запись в журнале.
162 | 10.2.209 | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D 25 мм (со сварочными работами) | участок | слесарь 4р | 0.86 | 784.5715 | 742.9655 | Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение (перекрыть кран на вводе) и выжечь газ. Вырезать участок газопровода. Приварить новый участок газопровода. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести опрессовку газопровода с обмыливанием новых газовых стыков. Произвести продувку и пуск газа. Сделать запись в журнале.
| 10.2.210 | Замена сгона внутреннего газопровода D |  | слесарь 4р |  |  |  | Перекрыть кран на опуске. Разобрать сгон. Удалить старое уплотнение с резьбового соединения и нанести новое. Собрать сгон, открыть кран на опуске, проверить герметичность резьбовых соединений. Сделать запись в журнале учета.
163 |  | до 25 мм | сгон |  | 0.94 | 791.5216 | 749.547
164 | то же | свыше 25 мм |  |  | 1.3 | 1094.6575 | 1036.6075 | то же
165 | 10.2.217 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | слесарь 4р | 0.39 | 328.3973 | 310.9823 | Перекрыть кран на опуске перед прибором. Отсоединить газовый прибор, установить заглушку на газопроводе. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить наряд задание. Сделать запись в журнале.
166 | 10.2.218 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | слесарь 4р | 0.52 | 437.863 | 414.643 | Проверить положение крана на опуске перед прибором (должен быть установлен в положении "закрыто") снять заглушку. Подключить газовый прибор к газопроводу. Пустить газ, продуть газом газопровод, зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. Проверить герметичность соединений. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики и дымового канала. Проинструктировать абонента. Оформить наряд . Сделать запись в журнале.
167 | 10.2.219 | Отключение или подключение газового прибора без отсоединения | прибор | слесарь 4р | 0.2 | 168.4089 | 159.4781 | Проверить положение крана на опуске перед прибором. При отключении закрыть и опломбировать кран, при подключении снять пломбу и открыть кран. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работоспособность прибора. Проинструктировать абонента. Оформить наряд . Сделать запись в журнале.
168 | 10.2.222 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | слесарь 4р | 0.5 | 421.0221 | 398.6952 | Произвести внешний осмотр газового прибора. Определить целостность конструкции, комплектность. Проверить герметичность внутренних соединений и работоспособность прибора. Составить заключение о пригодности прибора к эксплуатации и сделать запись в журнале.
169 | ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХХ-2013 6.2.4.16 | Приостановление подачи газа жильцам многоквартирных и жилых домов на период выполнения ремонтных работ и уведомление таких жильцов | объект | слесарь 4р | 0.32 | 269.4542 | 255.1649 | Определить перечень отключаемых жилых домов и способ их отключения от газоснабжения. Оповестить жильцов о дате и времени отключения путем расклейки объявлений за сутки или трое суток до отключения в зависимости от количества домов. В день начала ремонтных работ произвести отключение жилых домов от газоснабжения. По окончании ремонтных работ оповестить жильцов о пуске газа. Произвести продувку газопроводов до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ. Сделать запись в журнале учета.
170 | МНВ (приказ от 01.10.2015 № 454/1) | Оформление, выдача справки об отсутствии (наличии) газоснабжения в жилом доме (квартире) | справка | слесарь 4р | 0.083333 | 98.2136 | 93.0053 | Принять заявку от абонента. Оформить заявку на бланке, сделать запись в журнале, проверить адрес по базе данных Общества. Оформить справку, выдать заказчику.
171 | НТ ЖКХ Москва 2000г п2.5.2.1№21 | Переноска, погрузка на а/машину и выгрузка с а/машины газовой плиты, (на один этаж, при весе до 60 кг) | плита | слесарь 4р | 0.42 | 353.6586 | 334.904 | Взятие плиты с пола, переноска на расстояние до 20 метров (от квартиры до а/машины, с а/машины на склад), погрузка на а/машину, выгрузка с а/машины, переноска на склад.
172 | то же | Дополнительно на каждый последующий этаж | плита | слесарь 4р | 0.18 | 151.568 | 143.5303 | Переноска плиты газовой в пределах одного этажа
173 | МНВ | Технический надзор за монтажом внутриквартирного газового оборудования, установленного сторонними организациями | подключение | слесарь 4р | 0.56 | 508.0717 | 481.1285 | Осмотреть монтаж установленного прибора на соответствие требованиям действующих нормативно- технических документов. Перекрыть кран перед установленным газовым оборудованием Подключить насос и манометр. Испытать на герметичность участок газопровода (не более 5м) с установленным газовым оборудованием. При положительном результате испытания, продуть газопровод и оборудование газом. Пустить газ. Оформить документы. Провести инструктаж.
174 | МНВ (приказ от 24.11.2015 № 568) | Установка гибкой гофрированной трубы. | установка | слесарь 4р | 0.72 | 653.2351 | 618.5938 | Установить соединения на газоиспользующем оборудовании и газовой трубе. Подсоединить гибкую гофрированную трубу. Присоединить фитинг на другой конец трубы и подсоединить к газовой трубе. Зафиксировать соединения на счетчике и на газовой трубе. Подсоединить гибкую гофрированную трубу от счетчика к газоиспользующему оборудованию. Обрезать гибкую гофрированную трубу. Подсоединить фитинг на один конец трубы и подсоединить к счетчику. Присоединить фитинг на другой конец трубы и подсоединить к газоиспользующему оборудованию. Закрепить гибкую гофрированную трубу к стене. Зафиксировать все соединения на счетчике и на газовой поверхности.
175 | МНВ (приказ от 31.07.2019 № 580) | Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6. | прибор | слесарь 4р | 1.39 | 1261.1066 | 1194.2298 | Отключить газоснабжение. Разобрать соединение. Выполнить новый монтаж. Проверить герметичность резьбовых соединений. Подключить сигнализатор к электрической сети. Проинструктировать абонента. Оформить наряд на выполненные работы
176 | ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХХ-2013 п.6.2.4.5 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода сети газопотребления диаметром до 50 мм | соединение | слесарь 3р | 0.65 | 547.3288 | 518.3038 | Уведомить потребителей о приостановлении подачи газа. Приостановить подачу газа. Разобрать муфтовое соединение. Произвести замену уплотнения. Собрать муфтовое соединение. Уведомить потребителей о возобновлении подачи газа. Опрессовать газопровод с обмыливанием новых стыков. Произвести продувку и возобновление подачи газа. Оформить соответствующую документацию
177 | МНВ (приказ от 21.06.2019 №453) | Повторная установка пломбы на месте присоединения прибора учета газа | пломба | слесарь 3р | 0.25 | 210.5111 | 199.3476 | Проверить герметичность всех соединений. Заполнить акт на герметичность (в 2 экземплярах). Проверить целостность и работоспособность прибора учета газа. Установить пломбу на месте присоединения прибора учета газа. Оформить результаты работ.
178 | МНВ (приказ 01.02.2021 №53) | Визуальный осмотр внутридомового газового оборудования с составлением дефектной ведомости и локального сметного расчёта | ввод | Мастер ПГ | 0.5 | 1047.0759 | 991.5491 | Визуальная проверка состояния газовой трубы, отключающтх устройств, состояния окраски и креплений газопровода. Проверка начиличия и целостности футляров и уплотнения в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр). Обмер дефектов (длина и диаметр заменяемого футляра, количество трубы под окраску, количество кронштейнов и т.д). Составление ведомости дефектов с описанием объема работ для последующего устранения. Составление сметной документации по дефектной ведомости
221 |  |  |  | Инженер сметчик | 0.15 | 0 | 0
При необходимости дополнительно применять:
179 | МНВ | На каждую дополнительную резку при демонтаже газопровода. | 1 обрезка | слесарь 4р | 0.135 | 127.5623 | 120.7976 | Вырезать участок газопровода. Произвести демонтаж вырезанного участка газопровода. Произвести продувку и пуск газа.
180 | МНВ | На каждый дополнительный стык при монтаже газопровода. | 1 стык | слесарь 4р | 0.195 | 184.2566 | 174.4854 | Произвести монтаж нового участка газопровода. Произвести опрессовку газопровода с обмыливанием новых газовых стыков.
181 | МНВ | Крепление газопровода кронштейном к стене | 1 кронштейн | слесарь 4р | 0.2 | 188.9812 | 178.9594 | Произвести разметку места для крепления кронштейна. Закрепить кронштейном газопровод к стене.
Примечание:
1. В составе работ включены затраты на приобретение вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок и другие).
2. Стоимость готовых узлов, запасных частей, оборудования, деталей, заменяемых при выполнении работ , а также материалов, неучтенных в стоимости услуг, оплачиваются заказчиком дополнительно по действующим ценам на предприятии.
3. При выполнении работ (оказании услуг) на объектах, находящихся за пределами населенного пункта, в котором находится офис исполнителя (филиал исполнителя, территориальный участок), к стоимости этих работ (услуг) дополнительно рекомендуется применять следующие повышающие коэффициенты на переезды:
при расстоянии до 5 км - 1,05;
от 6 до 20 км - 1,2;
от 21 до 40 км - 1,4;
от 41 до 60 км - 1,6;
от 61 до 80 км - 1,8;
от 81 до 100 км - 2,0;
свыше 100 км - 2,2.
4. При выполнении работ по заявкам к стоимости работ добавляется позиция "вызов слесаря".
Начальник планово-экономического управления | [5 empty] | Ю.В. Сильвачева
2.56

## часы (hidden)
Фактически отработанные часы с 01.01.2019 -.31.12.2019г.
Наименования
| Подразделение | Должность | 11.1 Техническое обслуживание, отработанные часы | 11.2. Ремонт ВДГО (ВКГО), отработанные часы | 11.3. Монтаж газоиспользующего оборудования, отработанные часы | 1.2.1. Реализация природного газа. Население, отработанные часы | Итого отработано часов
Центральный офис | Служба по обслуживанию ВДГО | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 22972.58 | 1120 |  | 1026.92 | 25119.5
Центральный офис | Группа по монтажу внутридомового газового оборудования | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |  | 4149.92 | 5343 |  | 9492.92
Центральный офис | Группа по монтажу внутридомового газового оборудования | Газосварщик |  | 688 | 352 |  | 1040
Комсомольский филиал | Служба по техническому обслуживанию и эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДО) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 50544.51 | 5168.79 | 3626.33 | 284.57 | 59624.2
Сахалинская область | Служба внутридомового газового оборудования (ВДГО) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 8594.53 | 1504.26 | 309 |  | 10407.79